## 动物科学技术学院实验中心消防安全管理制度

- 实验中心主任为单位消防安全第一责任人。

- 组织单位全体员工认真学习消防安全知识和法规，工作中严格按照操作程序进行作业，增强防患意识和责任感。

- 层层签订消防安全责任状，将责任分解到每一个实验室和相关人员。

- 定期开展消防安全检查，召开消防安全工作会议，分析单位消防形势和现状，并提出整改措施。

- 实验室的电气线路必须经具有安装资格的工程技术人员安装，严禁私拉乱接和违章操作。

- 中心内配备的消防器材或自动消防设施应经常保持完好有效齐全。

- 加强易燃易爆等化学物品的管理，实行专人保管，定点贮藏。

- 中心内应保障疏散通道、安全出口畅通，保持消防和照明设施经常处于正常状态。

- 实验中心实行 24 小时值班制度，值班人员要认真履行职责，发现消防隐患应及时处置和报警。

- 对玩忽职守人员造成的损失按照有关制度追究相关人员的责任。